ENERGIETRANSITIE EN OPEN SOURCE
SYSTEMEN EN METEN

---
Mijn SYSTEEM
- Het begin met zonne-energie
- Denk aan slagschaduw
- Bekijk als eerste orientatie www.zonatlas.nl. Daarbuiten www.zonnekaart.nl
- Pijpen en aanverwant achter de panelen plaatsen
- Zie nogal wat plaatsen, waar de zonnepanelen onder 90graden van elkaar staan.

---
- Orientatie zuid 15 graden
- Grote installaties oost-west

---
Verkeerde installatie met schaduwwerking

---
Huidige stand zonnepanelen

---
Omvormers en batterijen
- Solaxpower hybrid SK-SU 3000E met LG Resu 48V (tendens naar hoge spanning)
- Steca Flex 2011
- Westech omvormer/lader 12V met Beaut 12V
- Spanningsregelaars van Marlec en EPsolar

---
Monitoring
- Liever ethernet dan wifi
- Flukso
- WES
- Iungo
- Eigen mogelijkheden omvormer
- Wel of niet in de cloud

---
Pelletkachel afregelen
- Merk MCZ kan bediend worden via 433mhz. Is dus bedienbaar RFXcom en Domoticz
- Merk Dielle is bedienbaar met Opentherm, die vele slimme thermostaten beheersen
- Bij mijn eigen Edilkamin weet ik het nog niet. Ik heb het moederbord bekeken. Waarschijnlijk beheerst hij modbus, maar dat zit een afgeschermd menu

---
Edilkamin Blade H 18

---
- AC-Thor van MyPv
Verwarmingselement

---
Menu AC-Thor

---
Een wat dissident systeem
- Centraal voor de warmte: PELLET-CV KACHEL
- Edilkamin Blade H 19 KW met
- Boiler met elektrisch verwarmingselement met ACThor
- Koken met flessengas (bio)
- Reserve kleine inductieplaat
- Wasmachine met hotfill
- Huidige afregeling verwarming: warmwater met Honeywell thermostaat.
- Pelletkachel: eigen controlepaneel en Netatmo thermostaat
- Radiatorkranen Netatmo en Fritz

---
Naar een totaal afregelsysteem
- Geen hapklare brokken Linux
- Bij complete oplossingen kwam ik vaak terecht bij Duitse en Oostenrijkse systemen
- Hun compatibele producten zijn vaak uit die landen afkomstig
- Inspirerend was bijvoorbeeld Smart1 met vooral een paar plaatjes

---
Smart1 systeemoverzicht

---
Geschikte producten

---
SCADA

---
SCADASTATION

---
Flexibel eindpunt
- Het beste is waarschijnlijk een PLC gebruiken
- Dat vergt veel programmeren en kennis van alle variabelen, die je moet invoeren
- Open source: Controllino op basis van Arduino
- Je hebt ook openplcproject.org

---
MODBUS1
- Modbus is met MQTT en SNMP M2M protocollen
- Twee soorten : serieel of RTU en TCP
- Bij seriële moet je vooral denken aan sensoren als kwhmeter, temperatuur, vochtigheid e.a.
- Je hebt in een schema al gezien, dat modbus op afstand is te gebruiken
- Je hebt een modbus-client, modbus-server, modbus-gateway

---
MODBUS2
- Vaak is RS485 aansluiting een aanwijzing voor modbus. Dit is een seriële poort en verwant aan de oude seriële poort, maar hij is sneller.
- Verwarrend is vaak, dat een utp-kabel wordt gebruikt voor zowel serieel modbus als voor modbus-tcp via dezelfde soort kabel.
- Vaak sluit je de ene kant via de rj45 stekker aan en de andere kant moet je stekker afknippen
- Omvormers hebben nogal eens twee seriele poorten. Er wordt doorgelusd.

---
PYMODBUS1
- Documentatie op https://pymodbus.readthedocs.io/en/latest/
- Python pakket, die alles van modbus vereist kan doen
- Ook Sunspec is toe te voegen. Dit is een uitbreiding omvormers en slimme batterijen. Merken die het ondersteunen zijn SMA, Fronius, Solaredge, Varta, Kostal, Steca e.a.
- Als je pymodbus hebt geinstalleerd kun verder met het commando pymodbus.console

---
PYMODBUS2
- Je moet dan waarschijnlijk via pip click en prompt installeren en mogelijk nog een 3e pakket
- Dan kun je met pymodbus verder. De keuze is pymodbus serial of tcp
- Commando pymodbus.console tcp –host ip.addr –port 502

---
Solarautonomie met Volkszaehler
- Op basis van Raspberry Pi met een aangepaste image. Voor de monitoring met de vzlogger van Volkszaehler

---
Domoticz met slimme-meter-kabel
- Seriele kabel wordt verbonden met de p1 poort van de slimme meter
- Ik heb niet kunnen nagaan of de metingen correct waren

---
Flukso
- Ook opensource, maar in de cloud. Goed voor overzichten

---
KISensoren
- Kilowattuurmeter met optokoppelers en modbus.
- M-bus is iets anders dan modbus. Bij P1 poort
- Stroomtangen
- Eastron is een goed merk voor zonne-energie. Carlo Gavazzi en anderen zijn stukken duurder

---
Gas en water
- Indien je een slimme meter hebt, is het gemakkelijk
- Anders is het erg lastig bij gasmeters. Een paar hebben een roterend magneet of een wieltje, die je voor de optokoppeler kunt gebruiken
- De meesten van jullie zullen een Sensusmeter van Vitens hebben. Daar zijn applicaties voor te krijgen. Met enige handigheid is de roterende magneet een meetpunt te maken.